## Blad1
|  | Gemensamma krav för "alla" ("alla" som har kravelementet inkl i standard/stafs för resp typ av organ) | Krav på anmält organ | Krav på kontrollorgan | Krav på laboratorier | Krav på produkter | Krav på ledningssystem |  | Krav på personer
Process | Bedömningsområde | [6 empty] | OFP
|  |  | STAFS 2022:7 | SS-EN ISO/IEC 17020:2012 STAFS 2020:1 | SS-EN ISO/IEC 17025:2018 STAFS 2020:1 | SS-EN ISO/IEC 17065:2012 STAFS 2020:1 | SS-EN ISO/IEC 17021:2015 STAFS 2020:1 | EN 473 | SS-EN ISO/IEC 17024:2012 STAFS 2020:1
Ledning | Organisation och ledning
| Struktur & ansvarsfördelning | Verksamheten ska vara en juridisk person. | 4§ (2022:7) | 5.1.1 | 5.1 | 4.1.1 | 5.1.1 |  | 4.1
|  | Definierad organisation och ledningsstruktur. Klargöra ansvar, befogenheter och arbetsuppgifter. |  | 5.1.2, 5.2.2-7, 6.1.4, 8.2.3 +utse TA och dess stf, KA medlem av ledning +befattningsbeskrivning | 5.2-5.4, 5.5 a-b, 5.6, 5.7, 6.2.2, 6.2.6, 8.2.3 +utse TA och KA och dess stf +befattningsbeskrivning | 5.1.2-4, 8.2.3 +kommittéens struktur och rutin +KA medlem av ledning | 6.1, 6.2, 7.2.3, 10.2.1 +befattningsbeskrivning |  | 5.1.2, 6.1.4 +relation till andra delar av samma juridiska enhet. +befattningsbeskrivning
| Resurser | Tillräckliga, map: -kompetent personal | 5§ (2022:7) | 6.1.2 | 6.1, 6.2.3 | 6.1.1.1-2 | 7.2.1-2, 7.1.4 |  | 6.1.1-2, 6.4 (övriga resurser)
|  | - förhållanden som ger nödvändig kvalitet och tillräcklig tid för uppdragen. | 5§ (2022:7) +tillräckligt med utrustning och hjälpmedel, kunna utföra alla uppgifter avseende bedömning |  | 6.3, 6.4
| Oberoende & opartiskhet | Opartisk, fri från påtryckning. | 4§ (2022:7) +tredjepartsorgan +ej prestationsbaserad lön | 4.1, 5.2.1, 6.1.11-12, 5§ +typ A, B och C oberoende (vid typ C signeras en försäkran) +ej prestationsbaserad lön +risker för opartiskhet +uttalande om opartiskhet av ledning | 4.1, 6.2.1 +kartlägga intressekonflikter vid behov | 4.2, 4.4.1-3, 5.1.1, 5.2, 6.1.3 +tredjepartsorgan +risker för opartiskhet +uttalande om opartiskhet av ledning +opartiskhetsförsäkran +mekanism för opartiskhet +ingen diskriminering får ske | 5.2, 5.3.2, 6.1.2, 6.2.1, 8.1.1 f +fortlöpande identifiera hot mot opartiskhet +analysera, dokumentera och eliminera potentiella intressekonflikter + kartlägga intressekonflikter +2 års regel för vad/vem som certifieras/r + publik policy |  | 4.3.1-8, 5.1.1, 5.2.1-3, 6.1.7, 6.1.8, 6.2.1, 6.2.2.1 e, 6.2.2.3, 6.2.3.2, 6.3.1, 9.6.4, 9.8.2, 9.9.3, 10.2.5.2 +publikt uttalande om opartiskhet, hantering av intressekonflikter och hur objektivitet säkras. +rättvisa rutiner och förhållanden för kandidaterna. + diskriminering får ej ske +fortlöpande identifiera hot mot opartiskhet +analysera, dokumentera och eliminera potentiella intressekonflikter + utbildning får ej påverka opartiskhet +2-års regel för utbildare/examinator +rutiner vid certifiering av egen personal + avtal med personal och krav att anmäla risker +dokumentera åtgärder + avtal med underleverantörer/examinatorer
| Stabilitet | Finansiell stabilitet, förmåga att betala ersättning för skadeståndsskyldighet. | 9, 34§ (2010:10), 4§ (2022:7) +ansvarsförsäkring om ej staten garanterar ersättning | 5.1.4 |  | 4.3 | 5.3 |  | 4.4
| Sekretess | Information hålls konfidentiell. |  | 4.2, 6.1.13 +juridiskt tvingande åtagande +informera om info görs allmän tillgänglig, om ej förbjudet enligt lag | 4.2, 7.11.3 a-d, 7.11.4 +rutin för skydd av data | 4.5, 6.1.1.3, 6.1.3a, 7.12.2 +juridiskt tvingande åtagande +informera om info görs allmän tillgänglig, om ej förbjudet enligt lag +sektretessförsäkran +rutin för skydd av data | 8.4, 9.4.2 f, 9.8.5, 9.9.3, 10.2.4 +juridiskt tvingande åtagande +informera om info görs allmän tillgänglig, om ej förbjudet enligt lag +rutin för skydd av data |  | 6.1.6-7, 7.1.2, 7.3.1-5, 7.4.3 a +juridiskt tvingande åtagande all personal +informera om info görs allmän tillgänglig, ev ett skriftligt medgivande +sekretessförsäkran kandidater
| Klagomål & överklaganden | Rutin för klagomål. |  | 7.5, 7.6 +inkl överklagande +delge rutin för intressent (vid förfrågan) +lägesrapport till klagande +beslut av ngn som ej deltagit i det specifika fallet | 7.9 | 7.13 +inkl överklagande +delge rutin för intressent (publikt) +bekräfta mottagelse och informera om beslut till klagande +beslut av ngn som ej deltagit i det specifika fallet | 4.7 , 8.1.1 e, 8.5.1 f, 9.7, 9.8 +inkl överklagande +mottaglighet för klagomål +delge rutin för intressent (publikt) +lägesrapport till klagande +beslut av ngn som ej deltagit i det specifika fallet +utreda om åtgärd till klagomål ska visas publikt |  | 9.8.1-7, 9.9.1-10 +inkl överklagande +delge rutin för intressent (publikt) +lägesrapport till klagande +beslut av ngn som ej deltagit i det specifika fallet + delge certifieriad person som klagats på
| Kommunikation (17025) | Intern kommunikationsprocess ska vara upprättad. |  |  | 6.2.4, 8.2.1
| Uppdragshantering (inkl inköp och samarbete med kund 17025) | Kundens krav ska vara tillräckligt välbeskrivna och laboratoriet/kontrollorganet ska utvärdera att det har förmåga (resurser och kompetens) att uppfylla kraven. |  | 5.1.5, 7.1.5 | 7.1 | na (se försäljning och kontrakt - certifieringsprocessen) | na (se försäljning och kontrakt - certifieringsprocessen) |  | na (se försäljning och kontrakt - certifieringsprocessen)
|  | Välja och godkänna leverantörer. |  | 6.2.11 | 6.6.1
|  | Positiv/Negativ återkoppling från kund ska erhållas. |  |  | 7.1.7, 8.6.2
| Rapportering (inkl synpunkter och tolkningar 17025) |  | 19§ (2022:7) +rutin för återkallelse och upphävande av rapporter och certifikat. | 7.3.1-2, 7.4.1-5 +standardens krav på innehåll i kontrollrapport +rutin för ändringar i utskickade kontrollrapporter | 7.8 +standardens krav på innehåll i provningsrapport/kalibre-ringsbevis +rutin för ändringar i utskickade provningsrapporter/kalibre-ringsbevis +rapportering av synpunkter och tolkningar
| Uppföljning (17020) | Uppdrag ska regelbundet granskas. Rutin för säkerställande att krav i avtal uppfylls. |  | 7.1.5 c-d
| Information till kunder & intressenter | Allmän tillgänglig information ska finnas. |  |  |  | 4.6, 7.8 +info om certifieringsprocessen +info om avgifter, rättigheter, plikter +info om utfärdade certifikat | 8.1, 8.5 +info om revisions- och certifieringsprocessen +info om avgifter, rättigheter, plikter +info om utfärdade, tillfälligt återkallade och indragna certifikat. +krav på register +info om rutin för klagomål |  | 7.2.1-4, 9.1.1 +gällande certifikat +info om certifieringsordning och -process och dess förutsättningar + info om förändringar i certifieringsordning och hur uppfylla dem
| Användning av underleverantör | Säkerställa kompetens hos underleverantör. Organet är ansvarig för underleverantörens arbete. | §§ 13-17 (2022:7) +ackrediterad underleverantör ska användas (undantag för uppgifter från tillverkarare av produkter samt examinationsinrättning för personcertifiering) +kund ska samtycka till att underleverantör används +underleverantörens verksamhet får ej påverka organets sekretess, objektivitet och opartiskhet, kraven i kap 3 §§ 4-5 (2022:7) ska vara uppfyllda för underleverantören +informera Swedac när underleverantör används | 6.3 +register över använda underleverantörer + underleverantörer kan användas för del av kontrolluppdrag | 6.6 +register över använda underleverantörer +underleverantörer kan användas för kalibrering/provning | 6.2.2 +register över använda underleverantörer +rutin för övervakning av underleverantör +underleverantörer kan användas i utvärderingsprocessen | 7.5 +rutin för övervakning av underleverantör +underleverantör kan ej användas för beslutsprocessen |  | 6.3.1-2, 9.2.6, 9.4.2 +juridiskt bindande avtal +register över använda underleverantörer, uppfylla krav +rutin för övervakning av underleverantörer +underleverantörer kan ej användas för beslutsprocessen
| Tekniska krav (lokaler och utrustning, metodik mm) |  | 12§ (2010:10) +mätresultat ska vara spårbara till SI-enheter | 6.2.1-10, 6.2.12-15, 7.1.1-4, 7.1.6-9, 7.2, 3§, Ev tillkommande föreskrifter från föreskrivande myndighet | 6.3 - 6.5, 7.2-7.4, 7.6, 7.7 +krav på deltagande i provningsjämförelser/kalibreringsjämförelser |  |  |  | 9.3.4 +verifierad/kalibrerad utrustning
| Utveckling och upprättande av certifieringsordning (17024) | [7 empty] | 8.1-8.6 +rutiner för att utveckla, underhålla och validera certification scheme ska finnas + involvera experter och intressenter
Kvalitetssystem
| Styrande dokument | Ett ledningssystem ska finnas. | 5§ (2022:7) +beskrivning av tillvägagångssätt för bedömning av överensstämmelse, samt rutin för att skilja mellan AO uppgifter och annan verksamhet | 8.1, 8.2.1-2, 8.2.4-5, 5.1.3, 7.1.1-4 +policy och mål +hänvisa till stödjande rutiner +beskrivning rörande kontrollen | 5.5 c, 8.1, 8.2.1-2, 8.2.4-5, (Annex B) +policy och mål +beskriva struktur på ledningssystemet och hänvisa till stödjande rutiner | 8.1, 8.2.1-2, 8.2.4-5 +policy och mål +hänvisa till stödjande rutiner | 10.1, 10.2.1-2 +policy och mål |  | 10.1, 10.2.1 +policy och mål
|  | Rutin för dokumentstyrning. |  | 8.3 | 8.3, 5.5c, 7.11.5 | 8.3 | 10.2.3 |  | 10.2.2-3
| Redovisande dokument | Rutin för redovisande dokument. |  | 8.4 | 6.2.5, 7.5, 8.4 | 7.12.1, 7.12.3, 8.4 | 10.3.4, 9.9.1-2, 9.9.4 |  | 10.2.4
| Interna revisioner | Rutin för internrevision. |  | 8.6 +oberoende revisor | 8.8 | 8.6 +oberoende revisor | 10.2.6 + oberiende revisorer |  | 10.2.6 +oberoende revisor
| Ledningens genomgång | Rutin för ledningens genomgång. |  | 8.5 | 8.9 | 8.5 | 10.2.5 |  | 10.2.5
| Korrigerande och förebyggande åtgärder (inkl styrning av avvikande arbete 17025) | Rutin för avvikelsehantering. |  | 8.7-8 | 7.10. 7.11.3 e, 8.5 Risker och möjligheter, 8.6.1, 8.7 +rutin för styrning av avvikande arbete | 8.7-8 | 10.2.7 |  | 10.2.7-8
Kompetens | Personal
| Kompetenskrav | Kompetenskrav ska dokumenteras. | 5§ (2022:7) +kompetens för: den uppgift som anmälan avser, det tekniska, kunskap i krav för de bedömningar som personen genomför, kunskap i harmoniserade standarder och lagstiftning | 6.1.1, 6.1.3, 6.1.10 +ansvarig för kontroll ska ha kompetens inom nämnda punkter i 6.1.3. | 6.2.5 a, b | 6.1.1.2, 6.1.2.1a, 6.2, 4§ +krav på kompetens bör omfatta samtliga funktioner inom organet | 7.1.1-2, 7.1.4 | Examinator: Certified and authorized to a level 3 in the method and product or industrial sector | 6.1.3, 6.2.2.1, (examinatorer), 6.2.3.1
| Kvalificering | Rutin för kvalificering ska finnas. Kvalificering ska dokumenteras. |  | 6.1.3, 6.1.5-7, 6.1.10 | 6.2.5 c e | 6.1.2.1b-d, 6.1.2.2, 6.1.3 +försäkran om att följa organets regler ska signeras med personal involverad i certifieringsprocessen | 7.1.3, 7.2.4, 7.2.8, 7.3, 7.4 +försäkran om att följa organets regler ska signeras med extern personal |  | 6.1.4-5, 6.1.7 +försäkran om att följa organets regler ska signeras med intern och extern personal
| Kompetensutveckling | Säkerställande att kompetens är aktuell. Identifiera och genomföra relevant utbildning. |  | 6.1.6-8, 6.1.10 | 6.2.5 c | 6.1.2.1b, 6.1.2.2 | 7.2.6, 7.2.7, 7.4 |  | 6.1.2-5
| Övervakning av kompetens | Genomfört arbete skall utvärderas/övervakas, omfattning beroende på standard. |  | 6.1.5, 6.1.8-10 +övervaka kontrollpersonal och annan personal som deltar i kontrollverksamheten +bevittna kontrollpersonal | 6.2.5 d, f +övervaka extern personal och tillfällig personal | 6.1.2.1e, 6.1.2.2 +övervaka personal involverad i certifieringsprocessen | 7.1.3, 7.2.5, 7.2.9-11 +övervaka all personal involverad i revisions- och certifieringsprocessen +bevittna revisorer i fält |  | 6.2.2.2, 6.3.2 c +examinatorer och underleverantörer
Certifieringsprocessen
Försäljning | Ansökan | Rutin för vad en ansökan ska innehålla, samt hur granskning av ansökan sker. |  |  |  | 7.2, 7.3 | 9.1.1, 9.1.2.1-2 |  | 9.1.1-3
| Kontrakt | Kontrakt med det som certifieras ska upprättas. |  |  |  | 4.1.2 +se specificerade krav i 4.1.2.2 a-k | 5.1.2-3 |  | 9.1.2 c, 9.7.2 +se specificerade krav i 9.7.2
Planering | Planering av revision & sammansättning av revisionsteam | Planerad så att hela omfattningen/scheme requirements granskas. |  |  |  | 7.1, 4.4.4, 7.4.1, 7.4.2, 7.4.4 +planerad så att alla scheme requirements + hela omfattningen av certifieringen granskas | 9.1.2.3, 9.1.3-6, 9.2 +planerad så att hela omfattningen av certifieringen granskas + hänsyn till skiftarbete +externa och interna resurser +revisionsprogram och revisionsplan ska finnas. +revisionstid ska bestämmas +sampling plan för kunder med flera filialer +kommunikation med kund gällande färdigställd planering |  | 9.2.3 +planerad så att alla scheme requirements granskas
Revision | Certifieringsrevision (17021) | Rutin för revision på plats hos kund, exv för öppningsmöte. |  |  |  |  | 9.4.1-7
|  | Inledande certifieringsrevision i 2 steg ska ske. |  |  |  |  | 9.3
| Utvärdering inför certifiering (17065, 17024) | Kompetens ska examineras. |  |  |  | 7.4.3-7.4.5 |  |  | 9.1.3, 9.2.1, 9.2.3, 9.3.1-5
| Avvikelsehantering | Informera om avvikelser gentemot kund. |  |  |  | 7.4.6-7.4.9 | 9.4.8-9 +orsaksanalys
|  | Utföra uppföljande utvärdering när avvikelser korrigerats. |  |  |  |  | 9.4.10
Beslut | Granskning, beslut & certifikat | Oberoende beslutsfattare. |  |  |  | 7.5-7 +granskning inför beslut +krav på vad som ska inkl i certifikat | 8.2, 9.5 |  | 4.2, 7.1.1, 9.4.1-9 +krav på vad som ska inkl i certifikat
Revision | Uppföljning & omcertifiering | Uppföljande aktiviter ska ske och specificeras per standard. |  |  |  | 7.9-11 +uppföljande aktiviteter om det är specificerat enligt scheme, enl 7.9.3-4, vid ändringar i scheme eller när kund meddelar ändringar i certifieringen +rutin för återkallelse av certifiering | 9.6 +uppföljande aktiviteter, se 9.6.2.1-2, vid tillägg till omfattningen, vid behov av short-notice revision +omcertifiering inom 3 år, se 9.6.31.1 +rutin för återkallelse av certifiering |  | 4.2, 7.1.1, 7.1.3, 9.5.1-4, 9.6.1-5 +uppföljande aktiviteter ska ske +rutin för omcertifiering ska finnas. +rutin för återkallelse av certifiering + avtal med certifierad, informera om saker som påverkar certifieringen samt inte åberopa ev indragen certifiering
| Fokus på effektivitet (17021) | Granskning för att mäta effektivitet i certifieringsaktiviteter. |  |  |  |  | 9.6.1
Beslut | Användning av märken | Rutin för hur märken hanteras och att missvisning av certifiering ej sker. |  |  |  | 4.1.3 | 8.3 |  | 9.7.1-3 + avtal med certifierad
Bedömning under tillsynen (ingen process) | Övrigt
| Hänvisning till ackreditering |  | 33§ (2022:7) | 4§ +hänvisning till ackreditering på kontrollerade objekt | 5-8§ +rapportering av icke-ackrediterat och ackrediterat resultat i samma rapport +hänvisning till ackreditering på kalibrerade objekt | 9,10§ +rätten att återge ackrediteringsmärket tillsammans med certifieringsorganets namn | 11-13§ +rätten att återge ackrediteringsmärket tillsammans med certifieringsorganets namn
| Hänvisning till anmälan | Anger organets skyldighet att inte missförstånd kan ske om anmälans innebörd. | 33§ (2022:7)
| Informationsskyldighet | Rapportering om förändringar avseende anmälan till Swedac samt informationsskyldighet gentemot andra anmälda organ | §§18-20 (2022:7)
| Rapportering av förändringar till Swedac | Förändringar som påverkar möjligheter att uppfylla kraven för ackreditering ska meddelas Swedac.
| Tillgång till lokaler och dokumentation | Tillgång till lokaler och dokumentation ska ges i den utsträckning som behövs för tillsyn.
| Deltagande i samordningsgrupper och standardisering |  | 6§, 20§ (2022:7)
| Samarbete med myndigheter mfl (17020) | Skyldighet att delta i samråd. |  | 6§
| Uppföljning av tidigare avvikelser | Ska göras.